Krosno, dnia 4.09.2020 roku

PLAN  DZIAŁANIA

Komendy Miejskiej Policji w Krośnie i jednostek podległych na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

| Lp. | Typ dostępności | Zadania | Obecny stan obiektu w zakresie dostępności | Planowane przedsięwzięcia związane z dostosowaniem obiektu w zakresie dostępności | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA | Realizacja przepisów wynikających z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w budynku Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, poprzez: | a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, | - furtki nie utrudniają dostępu osobom poruszającym się na wózkach; - wejście do budynku bez stopni, - drzwi posiadają szerokości min. 1 m i zapewnia dostęp do całego budynku, otwierane automatycznie; - kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych uwzględnia potrzeby osób poruszających się na wózku; - wśród miejsc postojowych znajdują się dwa dla niepełnosprawnych tzw. koperty; |  |  |
|  |  |  | b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, | - obiekt posiada windę, dojazd z poziomu terenu zapewniony jest przez dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych; - w obiekcie zapewniona jest ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych, również w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych do wytrzeźwienia; |  |  |
|  |  |  | c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, | W budynku brak tablicy z rozkładem pomieszczeń. | Inwestycja w zakresie zakupu tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń w budynku została rozpoczęta przez KWP w Rzeszowie. Trwa realizacja przetargowa. |  |
|  |  |  | d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875), | Do budynku i wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. |  |  |
|  |  |  | e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób; | W KMP w Krośnie obowiązuje Regulamin Ochrony Przeciw Pożarowej funkcjonariusze i pracownicy zostali przeszkoleni m.in. w zakresie zapewnienia możliwości ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami. |  |  |
|  |  | Realizacja przepisów wynikających z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w budynku Komisariatu Policji w Dukli, poprzez: | a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, | - furtki nie utrudniają dostępu osobom poruszającym się na wózkach; - wejście do budynku ze stopniami i podjazdem dla niepełnosprawnych, - drzwi posiadają szerokości zapewniającą dostęp do całego budynku, otwierane po naciśnięciu dzwonka; - kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych uwzględnia potrzeby osób poruszających się na wózku; - brak miejsca postojowego dla niepełnosprawnych tzw. koperty; | Trwają prace nad wyznaczeniem i oznakowaniem miejsca postojowego dla niepełnosprawnych. |  |
|  |  |  | b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, | - w obiekcie zapewniona jest ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych, - interesanci przyjmowani są na parterze budynku, brak potrzeby dostępności do windy. |  |  |
|  |  |  | c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, | W budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń. |  |  |
|  |  |  | d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875), | Do budynku i wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. |  |  |
|  |  |  | e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. | W KP w Dukli obowiązuje Regulamin Ochrony Przeciw Pożarowej funkcjonariusze i pracownicy zostali przeszkoleni m.in. w zakresie zapewnienia możliwości ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami. |  |  |
|  |  | Realizacja przepisów wynikających z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w budynku Komisariatu Policji w Jedliczu, poprzez: | a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, | - furtki nie utrudniają dostępu osobom poruszającym się na wózkach; - wejście do budynku z poziomu terenu, - drzwi posiadają szerokości zapewniającą dostęp do całego budynku, otwierane po naciśnięciu dzwonka; - kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych uwzględnia potrzeby osób poruszających się na wózku; - brak miejsca postojowego dla niepełnosprawnych tzw. koperty; | Trwają prace nad wyznaczeniem i oznakowaniem miejsca postojowego dla niepełnosprawnych. |  |
|  |  |  | b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, | - w obiekcie zapewniona jest ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych, - interesanci przyjmowani są na parterze budynku, brak potrzeby dostępności do windy. |  |  |
|  |  |  | c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, | W budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń. |  |  |
|  |  |  | d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875), | Do budynku i wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. |  |  |
|  |  |  | e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. | W KP w Jedliczu obowiązuje Regulamin Ochrony Przeciw Pożarowej funkcjonariusze i pracownicy zostali przeszkoleni m.in. w zakresie zapewnienia możliwości ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami. |  |  |
|  |  | Realizacja przepisów wynikających z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w budynku Komisariatu Policji w Rymanowie, poprzez: | a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, | - furtki nie utrudniają dostępu osobom poruszającym się na wózkach; - wejście do budynku z poziomu terenu, - drzwi posiadają szerokości zapewniającą dostęp do całego budynku, otwierane po naciśnięciu dzwonka; - kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych uwzględnia potrzeby osób poruszających się na wózku; - wśród miejsc postojowych znajdują się jedno dla niepełnosprawnych tzw. koperta; |  |  |
|  |  |  | b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, | - w obiekcie brak jest ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych, - interesanci przyjmowani są na parterze budynku, brak potrzeby dostępności do windy. | Wystąpiono do Urzędu Gminy w Korczynie właściciela obiektu o dostosowanie sanitariatów dla osób z ograniczeniami. |  |
|  |  |  | c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, | W budynku brak tablicy informacyjna z rozkładem pomieszczeń. | Skierowano wniosek do Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Rzeszowie o zakupie tablicy informacyjnej. |  |
|  |  |  | d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875), | Do budynku i wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. |  |  |
|  |  |  | e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. | W KP w Rymanowie obowiązuje Regulamin Ochrony Przeciw Pożarowej funkcjonariusze i pracownicy zostali przeszkoleni m.in. w zakresie zapewnienia możliwości ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami. |  |  |
|  |  | Realizacja przepisów wynikających z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w budynku Posterunku Policji w Korczynie, poprzez: | a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, | - furtki nie utrudniają dostępu osobom poruszającym się na wózkach; - wejście do budynku ze stopniami i podjazdem dla niepełnosprawnych, - drzwi posiadają szerokości zapewniającą dostęp do całego budynku, otwierane po naciśnięciu dzwonka; - kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych uwzględnia potrzeby osób poruszających się na wózku; - brak miejsca postojowego dla niepełnosprawnych tzw. koperty; | Trwają prace nad wyznaczeniem i oznakowaniem miejsca postojowego dla niepełnosprawnych. |  |
|  |  |  | b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, | - w obiekcie brak jest ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych, - interesanci przyjmowani są na parterze budynku, brak potrzeby dostępności do windy. | Wystąpiono do Urzędu Gminy w Korczynie właściciela obiektu o dostosowanie sanitariatów dla osób z ograniczeniami. |  |
|  |  |  | c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, | W budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń. |  |  |
|  |  |  | d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875), | Do budynku i wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. |  |  |
|  |  |  | e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. | W PP w Korczynie obowiązuje Regulamin Ochrony Przeciw Pożarowej funkcjonariusze i pracownicy zostali przeszkoleni m.in. w zakresie zapewnienia możliwości ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami. |  |  |
|  |  | Realizacja przepisów wynikających z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w budynku Posterunku Policji w Iwoniczu Zdroju, poprzez: | a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, | - wejście do budynku ze stopniami, brak podjazdem dla niepełnosprawnych, - drzwi posiadają szerokości zapewniającą dostęp do całego budynku, otwierane po naciśnięciu dzwonka; - kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych uwzględnia potrzeby osób poruszających się na wózku; - brak miejsca postojowego dla niepełnosprawnych tzw. koperty; | Trwają prace nad wyznaczeniem i oznakowaniem miejsca postojowego dla niepełnosprawnych i wybudowania podjazdu. |  |
|  |  |  | b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, | - w obiekcie brak jest ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych, - interesanci przyjmowani są na parterze budynku, brak potrzeby dostępności do windy. | Skierowano wniosek do Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Rzeszowie o dostosowaniu toalety dla osób niepełnosprawnych. |  |
|  |  |  | c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, | W budynku brak tablicy informacyjna z rozkładem pomieszczeń. | Skierowano wniosek do Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Rzeszowie o zakupie tablicy informacyjnej. |  |
|  |  |  | d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875), | Do budynku i wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. |  |  |
|  |  |  | e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. | W PP w Iwoniczu Zroju obowiązuje Regulamin Ochrony Przeciw Pożarowej funkcjonariusze i pracownicy zostali przeszkoleni m.in. w zakresie zapewnienia możliwości ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami. |  |  |
|  |  | Realizacja przepisów wynikających z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w budynku Posterunku Policji w Chorkówce, poprzez: | a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, | - furtki nie utrudniają dostępu osobom poruszającym się na wózkach; - wejście do budynku ze stopniami i podjazdem dla niepełnosprawnych, - drzwi posiadają szerokości zapewniającą dostęp do całego budynku, otwierane po naciśnięciu dzwonka; - kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych uwzględnia potrzeby osób poruszających się na wózku; - brak miejsca postojowego dla niepełnosprawnych tzw. koperty; | Trwają prace nad wyznaczeniem i oznakowaniem miejsca postojowego dla niepełnosprawnych. |  |
|  |  |  | b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, | - w obiekcie zapewniona jest ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych, - interesanci przyjmowani są na parterze budynku, brak potrzeby dostępności do windy. |  |  |
|  |  |  | c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, | W budynku znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń. |  |  |
|  |  |  | d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875), | Do budynku i wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. |  |  |
|  |  |  | e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. | W PP w Chorkówce obowiązuje Regulamin Ochrony Przeciw Pożarowej funkcjonariusze i pracownicy zostali przeszkoleni m.in. w zakresie zapewnienia możliwości ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami. |  |  |

Sporządził: R. Głód
( podpis na oryginale planu )